## Slide 1: ОБУЧЕНИЕ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

## Slide 2: ОСОБЕНОСТИ НА СХЕМАТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Основна цел на енергийната ефективност:
Осигуряване качество на микроклимата в сградите с минимален разход на енергия.
Засилена актуалност на задачата в сградите
в сферата на здравеопазването!

## Slide 3
… ОСОБЕНОСТИ НА СХЕМАТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Всяко проектно предложение трябва да включва задължително комбинация от доставка на оборудване и инвестиционен компонент (ремонт/ реконструкция/ мерки за енергийна ефективност и т.н.), взаимосвързани помежду си и опринасящи за трайното подобряване на съответната инфраструктура.
В случай на внедряване на мерки за енергийна ефективност в помещенията/сградите, обект на интервенция, проектното предложение следва да включва енергоспестяващи мерки, предписани в обследване за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (където са приложими), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност и имат пряк екологичен ефект.
КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

## Slide 4
… ОСОБЕНОСТИ НА СХЕМАТА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Безупречно точна преценка на приоритетните потребности.
Оценка на количественото отношение на комбинацията от доставка на специфично оборудване в обхвата на приоритетите и необходимите мерки за енергоспестяване.
Предварителна оценка на степента на енергийна ефективност в сградата: може да намери в доклад от вече извършено обследване за енергийна ефективност или ако няма такъв е необходимо спешно да се стартира процедура по възлагане на енергийно обследване по реда на ЗЕЕ.
Да проверим актуалността (валидността) на вече извършено обследване за енергийна ефективност за сградата, обект на интервенция.

## Slide 5
Общи строителните изисквания в сградите на
лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и прилежащите им терени
НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ (Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010 г.),
(отменя познатата до сега наредба 29)
Изискванията се отнасят до:
Минималната светла височина на помещенията
Стените на манипулационните, стерилизационната, помещенията за разливане на храна, санитарните възли, както и зоната за съхранение на санитарните прибори.
Стените на операционните и родилните зали, отделенията за анестезиология, реанимация и интензивно лечение

## Slide 6
НАРЕДБА № 49 ОТ 18 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ,
НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И
ВЪТРЕШНИЯТ РЕД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И
ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ (Обн. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.,
изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010 г.),
(отменя познатата до сега наредба 29)
Общите изискванията се отнасят още до:
Подовите настилки в помещенията.
Стойностите на шумовите нива , за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието;
Инсталации и системи, необходими за функционирането на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (осветителни, водопроводни, отоплителни, вентилационни и климатичните инсталации, електрозахранването и електрическите уредби, водопроводните и канализационните инсталации и други) се проектират и изграждат съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му.

## Slide 7
Да изготвим ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следните ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ:
- за извършване на обследване за енергийна ефективност;
- за разработване на технически проекти по реда на ЗУТ само по предписаните енергоспестяващи мерки.
Да преценим добре възможностите си в горната задача! При невъзможност да се справим да потърсим помощ от компетентен експерт.
Да разпишем специфични изисквания към изпълнителите на обследването за енергийна ефективност и към проектантите.
ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВАЖНО ТОВА?

## Slide 8
НАРЕДБА № 39 ОТ 26 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ (Обн. ДВ. бр.69 от 3 Септември 2010 г.)
Според специфичния риск за възникване на ВБИ лечебните заведения за болнична помощ се категоризират в три групи, изискващи съответен брой специалисти по контрол на инфекциите:
Група А: Високорискова група.
Група Б: Умеренорискова група.
Група В: Нискорискова група.
ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЗАДАНИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕМ КЪМ КОЯ ГРУПА СЕ КАТЕГОРИЗИРА СГРАДАТА ПО РЕДА НА ТАЗИ НАРЕДБА!!! ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ТОВА ???

## Slide 9
В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАТЕГОРИЯТА ТОЗИ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЯ ТОЧНИ И СТРОГИ ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ:
Болничната среда.
Въздуха в помещенията - степен на чистота.
Водата по отношение физичните, химичните и бактериологичните характеристики – за стерилизация, за питейно-битови нужди, за инжекционни разтвори, за разреждане при хемодиализа и др.

## Slide 10
Архитектурно - строителни изисквания
към болничната среда
Архитектурно зониране - обособяват се функционални зони за предотвратяване на риска от инфекция при пациентите.
Разграничават се четири степени на риск при зонирането:
а) нискорискови зони, вкл. административни отдели;
б) среднорискови зони, вкл. общи отделения за пациенти;
в) високорискови зони, вкл. изолатор, интензивно отделение;
г) зони с извънредно висок риск, вкл. операционни зали.

## Slide 11
Архитектурно-строителните изисквания към
болничната среда при планиране
за строеж и преустройство
При планиране и проектиране на нови сгради, както и при извършване на реконструкции и ремонти на съществуващите сгради лечебните заведения трябва да изискват от изпълнителите да притежават сертификати по качеството (ISO 9000 и ISO 14000).
В групата по планиране на всеки нов болничен строеж или преустройство на съществуващата база се включва член от екипа по контрол на инфекциите, за да се гарантира съответствието на проектната документация с изискванията за профилактика на ВБИ.

## Slide 12
Хигиенните изисквания за високо качество на
микроклимата в болничната среда изисква:
Високи компетентности на лицата, извършващи енергийното обследване и на проектантите на инсталациите за отопление, вентилация и климатизация в т.ч. умения за проектиране по европейските стандарти от групата (от 1 до 8) за „чисти помещения“БДС EN ISO 14644.
Вентилацията и климатизацията на изолационните помещения и в зоните за специални грижи (операционни зали, трансплантационни отделения, ЦССМ и др. изисква интелигентни технически решения, които едновременно да покриват хигиенните норми и нормите за енергийна ефективност за разработвания проект.

## Slide 13
В зависимост от функцията си различните видове помещения в лечебните заведения се категоризират в 5 групи, като за всяка група се изисква определен клас чистота по БДС EN ISO 14644-1.
В зависимост от тази категоризация се определят:
Общите изисквания към инсталациите за отопление, вентилация и климатизация (кратност на въздухообмена, филтриране с определени филтри, контрол върху пада на налягане и др.).
Изисквания към микроклимата – температура, влажност, скорост и организиране на подвижността.
Специфични изисквания към въздуха
в лечебните заведения

## Slide 14
При проектиране на инсталациите за отопление, вентилация и климатизация и чисти помещения в лечебните заведения следва да се вземат под внимание възможностите за ограничаване на капиталните и експлоатационните разходи посредством мерки за енергийна ефективност на инсталациите за отопление, вентилиране и охлаждане на помещенията.
Голям набор от специфични изисквания
към въздуха в лечебните заведения
Параметрите на въздушните потоци (обем, кратност на въздухообмена) и чистотата на въздуха в помещенията от групи 1, 2 и 3 подлежат на редовен контрол и валидиране. Методите за валидиране и контрол на въздуха в лечебните заведения са дефинирани от БДС EN ISO 14644-1.
Лечебните заведения документират и съхраняват за срок не по-малко от 5 години резултатите от контрола и валидирането на въздуха в помещенията от групи 1, 2 и 3.

## Slide 15
И КАКВО ОЩЕ ?

## Slide 16: ПРОПУСКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, В ЧАСТНОСТ КОМПЛЕКТОВАНОСТ, ЦЯЛОСТ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ/ЗРЯЛОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

## Slide 17: ПРОПУСКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, В ЧАСТНОСТ КОМПЛЕКТОВАНОСТ, ЦЯЛОСТ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ/ЗРЯЛОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
За изпълнение на дейности по намеса в конструкциите и ограждащите елементи на сградата, не е изготвено становище или проект от инженер конструктор.
Често ремонтите и мерките по подобряване енергийната ефективност на сградите се третират като текущ ремонт и не се издават разрешения за строеж. Веднъж това е нарушение на ЗУТ, втори път това ограничава броя на участниците в строително-инвестиционния процес и с това се занижава контрола върху качеството и съответствието на строежа и влаганите материали с изискванията.
Техническите проекти са изработени от лица без необходимата квалификация която също води до проблемите от горната точка.

## Slide 18: ПРОПУСКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, В ЧАСТНОСТ КОМПЛЕКТОВАНОСТ, ЦЯЛОСТ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ/ЗРЯЛОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-2
Предвиждат се дейности и материали, които са недопустими по съответната схема, но чието премахване би компрометирало цялостното изпълнение на строежа.
С техническите проекти се определят имена и параметри на влаганите материали, оборудване и технологии, които предопределят определени изпълнители и доставчици. Веднъж това противоречи на ЗОП, втори път води до завишаване на стойността на проекта за сметка на други необходими и полезни дейности.
В предложените от проектантите КСС цените са завишени, което предварително намалява обема работа, подходящ за финансиране.
По тази схема се налага предварително заснемане на съществуващите сгради, ако няма архивни проекти. Често това липсва, което затруднява реалната оценка на съществуващата сграда и компрометира техническите проекти.

## Slide 19: ПРОПУСКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, В ЧАСТНОСТ КОМПЛЕКТОВАНОСТ, ЦЯЛОСТ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ/ЗРЯЛОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-3
Техническите проекти са такива само по име, а не по същество. Това води до пропуски в КСС и проблеми от типа на разглежданите по-горе.
Често оценката за съответствие на проекта или енергийното обследване са направени от лице под възлагането на проектантите.
Много често с техническите проекти не е идентифициран еднозначно обекта /обектите/ за интервенция и това води до заблуда при изпълнение на СМР и често до преразход, което е недопустимо.
Не е възможно само върху заснемане да се изготвят коректни КСС – необходима е изработката на проект, който решава особените технически проблеми на сградата. Енергийното обследване и последващия го проект за предприеманите мерки не могат да не се основават най-малкото на архитектурен проект.

## Slide 20: ПРОПУСКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, В ЧАСТНОСТ КОМПЛЕКТОВАНОСТ, ЦЯЛОСТ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ/ЗРЯЛОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-4
Представените в проектния фиш разрешения за строеж трябва да отговарят на техническите проекти.
Проектите са изработени във форма и пълнота за издаване на разрешение за строеж. За направа на подробни КСС, следва подробностите по чертежите и записките да бъдат повече.
Представяните документи трябва да са четливи копия.
В техническите проекти се предвиждат дейности, които не с свързани с целите на схемите, а целят определено решаването на финансовите затруднения на бенефициентите по поддръжката и текущите ремонти на сградния фонд

## Slide 21: ПРОПУСКИ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, В ЧАСТНОСТ КОМПЛЕКТОВАНОСТ, ЦЯЛОСТ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ/ЗРЯЛОСТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 5 .
Предлагат се за интервенция обекти или под-обекти, които не са собственост на бенефициента.
В техническите проекти и разрешенията за строеж са включени обекти, които не са предложени за финансиране. При приемане на обекта, трябва да се завършат и те, но финансирани по друга линия.
Често се представят актове за общинска или държавна собственост, които на се актуални. Това ще затрудни определянето на лицата участници в строително-инвестиционния проект.

## Slide 22: Препоръчваме, преди да се представи техническата документация на екипа, който ще подготвя Проекта за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентите да я предоставят за независим преглед и оценка от архитект или инженер с опит в реалния строителен процес и опит в обекти, финансирани по някои от Европейските програми. Това ще отнеме, може би, на бенефициентите не-повече от седмица и не повече от 1000 лв., а ще предотврати бъдещи много по-сериозни финансови загуби при изпълнение на СМР и финансирането им. Разбира се, ако екипа по подготовка на проектното предложение има такъв експерт, но който не е изработвал или вече оценявал техническите проекти – още по-добре.

## Slide 23: СЪВЕТИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
Избор на апаратура:
Област на приложение и предназначение;
Вид апаратура;
а) процедури по ЗОП;
- открита процедура
- ограничена процедура
- процедура на договаряне
б) процедури по НВМОП
- открит конкурс
- договаряне с покана

## Slide 24: Контакти с производителите. Искане на оферти, съдържащи информация за:
технически характеристики на предлагания модел;
крайна цена;
срок на доставка;
гаранционен срок;
има ли фирмата-производител представител в България;
консумативи (в т.ч. софтуер):
с какъв комплект консумативи се доставя апаратурата;
обвързано ли е ползването на изделието с точно определени консумативи и софтуер (производство на същата фирма);
за какъв срок, след доставката на апаратурата, се осигуряват консумативи;
за чия сметка са консумативите при провеждане на изпитанията за въвеждане в експлоатация;
обучение на персонала, експлоатиращ апаратурата – колко човека, къде, как, кога и за чия сметка;
изисквания към помещението, в което ще се инсталира апаратурата.

## Slide 25
Сравняване на получените оферти;
Избор на модел/и, отговарящ/и на изискванията на възложителя;
Подготовка на техническите спецификации:
  технически характеристики;
  сертификати на производителя, съответстващи на предмета на поръчката и предлаганото изделие (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 и др.);
  декларация за съответствие (СЕ марка) на изделието;
  други специфични сертификати;
  декларация от производителя, че предлаганата апаратура е нова и неизползвана.
  Обособени позиции (да/не, определяне).

## Slide 26: Изисквания към участника
    Технически възможности:
    оторизационно писмо от производителя за доставка, продажба, гаранционно и следгаранционно обслужване;
    въведени системи за управление на качеството, съответстващи на предмета на поръчката
    наличие на собствена сервизна база;
    доказателства за професионална квалификация на сервизния персонал
    време за реакция при повреда;
    време за отстраняване на повреда от оторизирания сервиз в България;
    време за отстраняване на повреда, изискваща доставка на части и намеса от производителя;
    списък на основните договори за подобни доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите;
    препоръки за добро изпълнение.

## Slide 27: Изисквания към участника - 2
    Икономическо и финансово състояние:
      счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три години;
      информация за общия оборот и оборота на стоките и услугите, обект на поръчката, за последните три години (информацията да съответства на баланса и отчета за приходите и разходите).
    Избор на процедура (според спецификата на апаратурата)

## Slide 28: Избор на критерии и показатели за оценка:
Избор на критерии за оценка на офертите:
  най-ниска цена;
  икономически най-изгодна оферта:
  определяне на показателите за оценка;
  определяне тежестта на отделните показатели;
Методика за оценка на офертите.
Комуникация между ползвателите на апаратурата и подготвящите документацията за обществените поръчки
Избор на състава на комисията за разглеждане и класиране на офертите

## Slide 29
БЛАГОДАРЯ ВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!